**Мероприятия по подготовке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49 комбинированного вида г. Североморска к новому 2017-2018 учебному году.**

1. Проведена гидропневматическая промывка системы отопления и гидравлические испытания (опрессовка) на прочность и плотность.
2. Поверка технологического оборудования на работоспособность.
3. Произведены замеры сопротивления изоляции и замеры полного сопротивления цепи «фаза-ноль».
4. Проведено освидетельствование систем естественной вентиляции.
5. Утилизация ртутьсодержащих отходов.
6. Техническое обследование работоспособности автоматической пожарной сигнализации, зарядка и поверка огнетушителей.
7. Измерение метеорологических факторов и освещенности помещений, исследование питьевой воды и почвы, дератизация и дезинсекция.
8. Проведена поверка средств измерений.
9. Косметический ремонт групповых помещений, коридоров, лестниц, пищеблока, прачечной, музыкального зала.
10. Испытание защитных диэлектрических средств.
11. Техническое обследование систем видеонаблюдения.
12. Техническое обследование работоспособности объектовой станции MBK-RS ПАК «Стрелец – Мониторинг».
13. Выполнены работы по замене системы пожарной сигнализации.
14. Проведена частичная замена оконных блоков.
15. Проведены испытания пожарных лестниц на прочность.